LABORATOARE DIDACTICE ȘI DE CERCETARE ÎN  CARE SE DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA PROGRAMULUI DE STUDII

Sisteme Digitale de Producție

| Nr. Crt. | Denumire laborator | Facultate/ Departament | Indicativ sală/ suprafața | Responsabil laborator | Nr. studenţi care pot desfăşura simultan activităţi | Disciplina/ Lucrări de laborator/ Domenii de cercetare | Echipamente existente | Software specializate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratorul de Măsurători Tehnice | FIIR/ TCM | CF020-021 (mutat temporar în CA 010) 156 m2 | Prof. dr. ing. Nicolae IONESCU | 30 | Toleranțe și Control Dimensional - Prezentarea laboratorului. Protecția muncii. Tehnica măsurării. Vocabular. Instrumente uzuale de măsurare - Măsurarea dimensiunilor liniare şi a abaterilor la dimensiuni liniare: măsurarea dimensiunilor exterioare cu aparatul ABBE vertical, măsurarea abaterilor la dimensiuni interioare cu comparatorul de interior, măsurarea abaterilor la dimensiuni exterioare cu pasametrul; - Analiza comparativă privind prescrierea preciziei la rectilinitate folosind toleranțe independente de dimensiune și, respectiv, dependente de dimensiune - Măsurarea şi controlul rugozității: Măsurarea rugozității suprafețelor prin metoda secțiunii luminoase cu microscopul dublu Linnik – Schmaltz (ZEISS) - Măsurarea preciziei de poziție relativă folosind mijloace universale - Măsurarea suprafețelor complexe (filete, roți dințate): măsurarea pasului de divizare şi a erorii cumulate de pas la o roată dințata cilindrică cu dinți drepți - Determinarea curbei de distribuție a dimensiunilor unui lot de piese prelucrate pe un strung automat, cu scula reglată la cotă Studii privind prescrierea preciziei produselor | - 2 Aparate ABBE (vertical si orizontal); - Proiector de profile; - 6 Microscoape; - 4 Traductoare cu control electric; - 2 Aparate de verificat roţi dinţate; - 3 Optimetre; - Instrumente de măsură (şublere, micrometre, pasametre, comparatoare, ortoteste etc.) | - |

Responsabil program

Conf. Dr. Ing. Radu PARPALĂ